# Wstęp i Podstawa Prawna

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) został opracowany w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych. Dokument ten stanowi podstawowe źródło informacji dotyczących organizacji prac oraz identyfikacji potencjalnych zagrożeń, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan BIOZ uwzględnia specyfikę inwestycji, warunki lokalne oraz obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks pracy oraz akty wykonawcze dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wdrożenie i egzekwowanie postanowień niniejszego planu.

Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, w tym podwykonawcy i osoby trzecie przebywające legalnie na terenie budowy, zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu przed przystąpieniem do realizacji robót. Potwierdzenie zapoznania się z planem następuje poprzez złożenie podpisu na liście szkoleniowej.

# Szczegółowy Opis Terenu Budowy i Zagospodarowania

Teren budowy znajduje się na obszarze o zróżnicowanej zabudowie. W bezpośrednim sąsiedztwie występują obiekty mieszkalne oraz infrastruktura techniczna, w tym napowietrzne linie energetyczne oraz podziemne sieci gazowe, co wymaga zachowania szczególnej ostrożności podczas prowadzenia robót ziemnych i dźwigowych.

Dojazd do terenu budowy zapewniony jest drogą publiczną o ograniczonej nośności. Organizacja ruchu na czas prowadzenia prac zostanie dostosowana do aktualnych potrzeb oraz uzgodniona z właściwymi organami zarządu dróg. Wyznacza się strefy rozładunku materiałów w sposób nieblokujący przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.

Podstawowe zasady organizacji terenu budowy obejmują w szczególności następujące elementy techniczne i logistyczne:

Ogrodzenie terenu budowy o wysokości minimum 1,5m oraz oznakowanie go tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi w miejscach widocznych dla osób postronnych.

Wyznaczenie i utwardzenie dróg komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów budowy, z wyraźnym oddzieleniem ruchu kołowego od pieszego.

Zorganizowanie zaplecza socjalnego składającego się z kontenerów biurowych, sanitarnych oraz jadalni, wyposażonych w bieżącą wodę i środki higieny.

Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy oraz rozmieszczenie gaśnic proszkowych typu ABC w miejscach o podwyższonym ryzyku pożarowym.

# Szczegółowa Identyfikacja i Ocena Zagrożeń

Realizacja robót budowlanych wiąże się z występowaniem zagrożeń o charakterze fizycznym, chemicznym i biologicznym. Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi przejść instruktaż stanowiskowy dotyczący specyficznych ryzyk dla danego etapu budowy.

Do krytycznych zagrożeń zidentyfikowanych w niniejszym projekcie należą:

Upadek z wysokości: Prace na rusztowaniach, krawędziach stropów oraz drabinach. Wymagane jest stosowanie barier ochronnych i szelek bezpieczeństwa.

Porażenie prądem: Praca przy rozdzielnicach tymczasowych (RB-tkach) oraz obsługa elektronarzędzi w warunkach wilgotnych.

Przysypanie ziemią: Prace w wykopach o głębokości powyżej 1,0 m bez odpowiedniego szalowania lub skarpowania.

Urazy mechaniczne: Spowodowane przez ruchome części maszyn, transport pionowy (żurawie) oraz uderzenia przez spadające przedmioty.

# Środki Ochrony Zbiorowej i Indywidualnej

W pierwszej kolejności należy stosować środki ochrony zbiorowej (ŚOZ). Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) stosuje się, gdy ŚOZ nie eliminują całkowicie ryzyka.

Obowiązkowe wyposażenie każdego pracownika: kask ochronny, obuwie robocze z podnoskiem stalowym, kamizelka odblaskowa.

Ochrona słuchu i dróg oddechowych podczas prac pylących (szlifowanie, cięcie betonu) oraz hałaśliwych.

Systemy asekuracji przy pracach na wysokości, w tym linki bezpieczeństwa montowane do atestowanych punktów kotwiczenia.

# Procedury Awaryjne i Pierwsza Pomoc

W przypadku wystąpienia wypadku lub awarii, każdy świadek zdarzenia ma obowiązek niezwłocznie przerwać pracę, zabezpieczyć miejsce zdarzenia i powiadomić kierownika budowy.

Numery alarmowe są wywieszone w punkcie socjalnym oraz przy głównej bramie wjazdowej. Wszyscy pracownicy muszą znać lokalizację najbliższej apteczki pierwszej pomocy.

Ocenienie bezpieczeństwa własnego i poszkodowanego.

Wezwanie pomocy medycznej (nr 112) i udzielenie pomocy przedlekarskiej.

Wstrzymanie prac w strefie niebezpiecznej do czasu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia.

# Szczegółowa Identyfikacja i Ocena Zagrożeń

AI Generated

AI Generated

# Środki Ochrony Zbiorowej i Indywidualnej

AI Generated

# Procedury Awaryjne i Pierwsza Pomoc

AI Generated

# Postanowienia Końcowe i Nadzór

AI Generated

# Postanowienia Końcowe i Nadzór

Niniejszy plan BIOZ obowiązuje przez cały okres realizacji robót budowlanych i podlega aktualizacji w przypadku zmiany technologii robót, warunków atmosferycznych wpływających na bezpieczeństwo lub wystąpienia wypadku na budowie.

Dokument należy przechowywać w biurze budowy w segregatorze BHP oraz udostępniać organom kontrolnym (Państwowa Inspekcja Pracy, Nadzór Budowlany) na każde żądanie.

Nieprzestrzeganie postanowień planu przez pracowników może skutkować odsunięciem od pracy lub sankcjami dyscyplinarnymi przewidzianymi w regulaminie pracy.